Типовой опросный лист для составления технического задания на проектирование  узла учета нефти.

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| с руководителем предприятия, куда будет направляться нефть | Генеральный директор ООО «ИМПУЛЬС-МЕХАНИКА» |

З А Д А Н И Е

на проектирование  коммерческого узла учета нефти

- Наименование проектируемого объекта, его местонахождение.

- Основание для проектирования: учет добываемой нефти ……………………………. нефтяного месторождения, сдаваемой и дальнейшей транспортировки в трубопровод такой-то организации.

- Вид строительства: новое, реконструкция.

- Назначение объекта: коммерческий узел учета сырой нефти в единицах массы, объема.

- Район, пункт, площадка строительства: (приложить копию акта выбора земельного участка, генеральный план участка).

  - Технические условия на электроснабжение.

- Для технологических расчетов и проведения метрологической экспертизы необходимо сообщить следующие исходные данные:

  - максимальный объем перекачиваемой нефти, м3/час (тонн/час);

  - минимальный объем перекачиваемой нефти, м3/час (тонн/час);

  - рабочее давление в трубопроводах узла учета нефти, МПа;

  - рабочее давление на КСП, МПа;

  - рабочий диапазон температуры нефти, С;

  - обводненность нефти, %;

  - вязкость нефти, сСт:

- при максимальной температуре –

- при минимальной температуре –

  - плотность нефти, кг/дм3:

- при максимальной температуре -

- при минимальной температуре -

  - упругость паров нефти установки узла учета нефти:

- при максимальной температуре –

- при минимальной температуре –

6.10. содержание свободного газа, м3/т;

6.11.содержание парафина, % веса;

6.12. массовая доля механических примесей, мг/л;

- Указать в каком помещении считаете необходимым эксплуатировать узел учета нефти (измерительный узел и узел качества): закрытом, утепленном, отапливаемом.

- Указать желание автоматической переработки, фиксации, накапливания информации, наличия вторичных приборов в операторной.

- Режим работы узла учета нефти и ТПУ (постоянный или периодический);

- Стадийность проектирования.

- Указать наличие приборов:

11.1.Пробоотборника (автоматического или ручного);

11.2. Влагомера;

11.3. Датчиков давления и температуры;

11.4. Расходомера узла качества;

11.5. Других приборов.

- Указать исполнение приборов (российского или зарубежного производства).

- Количество измерительных линий.

- Тип счетчиков (турбинные или массовые).

Приложение:

- Лицензия на изготовление узлов учета нефти.

###### Генеральный директор

СП ЗАО «ИТОМ»                                                                             В. А. Верхотуров